国网青海省电力公司2020年供电可靠率、电压合格率情况

	单位
	2020年度供电可靠率
	2020年度电压合格率

	国网青海省电力公司
	99.8017%
	99.835

	国网西宁供电公司
	99.9045%
	99.893

	国网海西供电公司
	99.7644%
	99.881

	国网海东供电公司
	99.7565%
	99.888

	国网黄化供电公司
	99.7683%
	99.847

	国网海南供电公司
	99.7612%
	99.826

	国网海北供电公司
	99.7727%
	99.826

	国网果洛供电公司
	99.7688%
	99.753

	国网玉树供电公司
	99.7603%
	98.173


