2019年8月12398能源监管热线投诉举报处理情况通报

发布时间：2019-09-12 来源：国家能源局 大中小
	　　一、基本情况
　　2019年8月，国家能源局12398热线共收到有效信息10220件，环比减少12.39%，同比减少11.21%。

　　按诉求性质分类，投诉924件，占有效信息的9.04%；举报14件，占有效信息的0.14%；咨询8381件，占有效信息的82.01%；表扬、求助、建议等其他方面901件，占有效信息的8.82%。

　　按反映渠道分类，12398电话9959件，电子邮件80件，留言180件，其他1件。（2019年8月收到有效信息情况见表一）

[image: image1.png]F— 2019 8 AUE
Bl
RYRE &K i ¥ £ it
12398 diF 393 5 3218 337 9959
BT 18 9 0 53 8
g ¥ 7 0 163 10 180
E ) 0 0 0 1 1
& it 924 14 3331 901 10220





　　二、分类情况
　　按行业分类2019年8月收到的有效信息中：

　　电力行业排在首位，有效信息数量为8358件，占全部有效信息的81.78%；其中受理的投诉举报数量为845件，占全部投诉举报数量的90.08%。群众反映的问题主要集中在供电服务、电力安全、成本价格和收费等方面。（2019年8月电力行业有效信息按业务分类情况见表二）

　　新能源和可再生能源行业排在第二位，有效信息数量为784件，占全部有效信息的7.67%；其中受理的投诉举报数量为37件，占全部投诉举报数量的3.94%。群众反映的问题主要集中在补贴结算和并网验收等方面。

　　石油天然气行业排在第三位，有效信息数量为357件，占全部有效信息的3.49%。有效信息主要集中于咨询天然气开户、燃气费用、燃气设施故障等问题。

　　其他有效信息合计622件，占全部有效信息的6.09%，其中涉及煤炭行业的主要以咨询煤炭价格和煤改电补贴费用、反映煤矿开采影响周边用户等问题为主。

[image: image2.png]R 2019 F 8 AENTIAMIEREZILE T RER
i {4

P2 23] &R i L Kb it

TR 0 0 0 1 1

ARG 0 0 2 2 4
LHEE 60 2 389 31 531
AN 2 2 397 3 409
A DIRS 726 & 4232 640 5604
AFA A UE 24 t 633 33 695
Hib 16 2 1050 45 13
&t 332 13 6703 310 3358





　　三、分布情况
　　各省（自治区、直辖市）按照收到的有效信息数量排序，河南、山东、河北、陕西、广东等列全国前10位；按照投诉举报数量排序，河南、陕西、山东、辽宁、湖南等排在全国前10位；按照百万人均投诉举报数量排序，陕西、内蒙古、辽宁、天津、海南等排在全国前10位；按照办结属实投诉举报数量排序，河南、河北、安徽、浙江、湖北等排在全国前10位。（2019年8月有效信息及投诉举报排名前10位情况见表三）

[image: image3.png]R= 2019 F 8 AHMIE B RIFRBEMRAFL A 10 friF i
B H/EIA

ByERER BRIGRER | ERALREER | MARSRIFER

e &l = &l = &l = &l =
1| Am | e | AR 84 BE | L | IR £
2 13 723 [l 66 PERE | 155 | Ak 50
3 ML 572 13 58 IF | neor | m=@ 4
4 i) 565 jis 7 Fig | L8 | T 36
5 I'# 501 i) 55 BR | noss | gk 25
6 mi | o4 | AL EY 2| Lo | b 2
7 vl 449 mil 49 IEO| 087 | IH 21
8 IF 439 Iyl 44 | 0008 | pEE 21
9 ST 426 ik 44 AR | 0.8 | AEHE 19
10 jzl4 425 L 40 HE | o84 | mif 18

BUARIRSRNEH S A 508

B BERITFRMB NS R





　　四、主要问题
　　8月投诉举报的热点问题主要集中在电力行业，其次是新能源和可再生能源行业。

　　电力行业主要反映了供电服务和电力安全等方面问题。一是部分地区受台风、暴雨等恶劣天气影响，频繁出现电力设备故障等问题；二是部分农网改造滞后地区，配电网基础薄弱，加之天气炎热引起用电负荷增加，普遍存在低电压等问题；三是部分电力设施距离用户房屋较近、电线裸露存在安全隐患等问题。

　　新能源和可再生能源行业主要反映了个别户用分布式光伏发电项目上网费用结算不到位或并网验收不及时等问题。

　　五、处理结果
　　2019年8月，根据国家有关法律法规规定，国家能源局派出机构对属于监管职责范围的861件投诉举报案例进行了受理；其他不属于能源监管职责范围的已按照有关规定进行了及时转办，并将相关情况及时告知当事人。

　　2019年8月已办结投诉举报707件，完成回访654件。（2019年8月12398热线部分投诉举报事项具体处理情况见附件）

　　另外,国家能源局部署的12398热线投诉举报共性问题重点专项监管进入到整改落实阶段，各派出机构正在组织辖区内有关电力企业按照前期制定的整改方案进行整改落实。同时，国家能源局及派出机构深入开展现场监管，按照专项监管工作方案赴重点省份进行督导调研。通过座谈交流，现场核实，抽查检查、明察暗访等方式，对相关能源企业整改情况进行督促指导和调研评估。


附件：
2019年8月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况
	序号
	被投诉单位
	反映事项
	处理措施及结果

	1
	国网北京市电力有限公司房山供电公司
	北京市房山区群众反映，6月12日向当地供电企业申请安装新能源充电桩电表，被告知需出具政府盖章的充电桩安装同意书，用户按要求提交材料后审核未通过，当地供电企业告知还需提供加盖政府公章的车位证明。请求尽快安装新能源充电桩电表。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在小区为村建住宅小区，无物业公司，提供的车位证明填写不规范。已督促当地供电企业帮助用户解决车位证明盖章问题，并于2019年7月2日完成装表接电工作，用户对处理结果表示满意。 

	2
	国网北京市电力有限公司海淀供电公司
	北京市海淀区群众反映，用户所在地因变压器老旧，低电压已持续1年，多次联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决低电压问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地因夏季高温用电量突增导致受端供电电压偏低。已督促当地供电企业制定计划，更换变压器和低压线路，预计年底前完工，届时低电压问题可以得到解决。

	3
	国网天津市电力有限公司宝坻供电公司
	天津市宝坻区群众反映，当地低电压已持续2年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决低电压问题。
	经调查，反映事项属实。由于供电线路距离长、负荷重，导致用户低电压问题。已督促当地供电企业对用户所在区域配变容量进行扩充，同时更换老旧线路，届时可解决供电半径长及变压器容量不足导致的低电压问题。

	4
	国网天津市电力有限公司蓟州供电公司
	天津市蓟州区群众反映，个人安装的光伏发电项目于2018年6月装表，2019年5月才签订并网合同，但上网电费和补贴一直未下发，2019年5月联系当地供电企业，告知最晚于6月底下发上网电费，但未按期下发。请求尽快下发上网电费。
	经调查，反映事项部分属实。用户于2018年6月20日办理分布式光伏并网申请，2018年6月26日表计安装验收合格。由于用户外出务工，无法签订纸质合同，直到2019年5月才签订纸质合同。因抄表人员漏录抄表数据及付款系统问题，导致该用户结算款项滞后。已督促当地供电企业进行整改，完成户用光伏上网电费结算工作，并对相关责任人进行了问责。

	5
	国网河北省电力有限公司沧州供电公司
	沧州市沧县群众反映，其居住地低电压问题已持续1个月，联系95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决低电压问题。
	经调查，反映情况属实。经实测，用户所在地早中晚电压值分别为200V、185V、190V，确实存在低电压问题。已督促当地供电企业制定整改措施，及时处理用户低电压问题，并对相关责任人进行了问责。经与用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	6
	国网河北省电力有限公司廊坊供电公司
	廊坊市三河市群众反映，用户所在地近5天频繁停电并存在低电压问题，联系95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决频繁停电和低电压问题。
	经调查，反映事项部分属实。2019年5月23日至7月23日用户所在地停电4次，系外力破坏和故障停电。经现场测量电压均在正常范围内，不存在低电压情况。当地供电企业已制定计划加强对线路及设备运行的维护，整改老旧破残线，提高供电质量。已督促当地供电企业向用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	7
	国网河北省电力有限公司秦皇岛供电公司
	秦皇岛市青龙满族自治县群众反映，当地低电压问题持续3年，多次联系95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决低电压问题。
	经调查，反映情况属实。经三次现场测量电压分别为190V、194V、191V，确实存在低电压问题。当地供电企业已将用户所在村低电压问题列入整改范围，目前正处于工程施工准备阶段，预计于2019年12月31日前完成整改。用户对处理结果表示满意。

	8
	国网河北省电力有限公司石家庄供电公司
	石家庄市高邑县群众反映，7月10日其工厂内电线杆损坏倾斜，存在安全隐患，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。恳请尽快解决安全隐患问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所反映线杆外皮稍有破损，并不存在倾斜，对近期安全运行影响不大。已督促当地供电企业将该问题列入检修计划,预计8月20日前消除安全隐患。经电话联系用户进行沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	9
	内蒙古电力（集团）有限公司呼和浩特供电局
	呼和浩特市和林格尔县群众反映，用户所在地低电压持续5年，联系95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决低电压问题。
	经调查，反映情况属实。用户所在地位于供电线路末端，由于设备老化、变电站容量偏小等原因，每年农灌季节当地末端电压普遍偏低。已督促当地供电企业新建变电站，待投运后将解决用户低电压问题。

	10
	内蒙古电力（集团）有限公司乌兰察布电业局
	乌兰察布市集宁区群众反映，用户所在地5月7日停电，当日已通过微信交费200元，但未转到电表上，后又通过现金方式交费100元恢复供电。希望针对交费后未及时充值到电表的问题给予合理解释。
	经调查，反映事项部分属实。用户5月7日17:49和18:00通过微信分别缴费100元，但由于网络故障，所缴两笔电费信息没能及时上传电表，导致家中停电。已督促当地供电企业为用户补写电卡并恢复供电。通过电话联系用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	11
	国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司
	赤峰市翁牛特旗群众反映，用户所在地养殖户的用电线路接在农田灌溉的变压器上，导致近2年低电压无法进行灌溉，联系95598供电服务热线反映未解决。恳请尽快解决低电压问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地因供电半径过长、线径较细，在排灌负荷集中运行期间出现间断性低电压。已督促当地供电企业于2019年7月15日新建一条线路，将用户切改到其他供电线路，目前电压稳定。通过电话联系用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	12
	国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司
	呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗群众反映，用户所在地近5年因刮风下雨导致频繁停电，影响数万人正常用电，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。恳请尽快解决刮风下雨停电的问题。
	经调查，反映事项部分属实。2019年1月至7月用户所在地共停电7次，其中计划停电2次、设备故障停电2次、恶劣天气导致线路故障跳闸停电3次。已督促当地供电企业加强线路巡视、及时消除线路安全隐患，并将具体情况向用户解释说明。

	13
	国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司
	本溪市南芬区群众反映，2018年12月26日两个分布式光伏发电项目并网成功，但电费一直未下发，合同未写明结算时间，不了解发电度数，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快下发电费。
	经调查，反映事项属实。当地供电企业已将该用户电费发票送至财务部门，审核无误后将于本月底向用户下发。已督促当地供电企业将具体情况向用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	14
	国网辽宁省电力有限公司大连供电公司
	大连市瓦房店市群众反映，因当地铸造企业非法用电导致近1年内用户所在地出现低电压问题，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决，请求尽快解决电压低问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所反映的铸造企业用电手续齐全，不存在非法用电情况。该企业在夜间启动中频炉进行生产时，造成电压波动幅度大，导致该线路其它用户受影响。已督促当地供电企业协调整改，通过加装滤波器等稳压装置，消除对电压的影响，并将具体情况向用户解释说明。

	15
	国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司
	抚顺市望花区群众反映，7月7日23:30电线杆上线路着火并发生断裂，联系95598供电服务热线反映，当地供电企业查看后告知7月8日8:00前来更换线路，但是后续无人处理。请求尽快维修线路。
	经调查，反映事项属实。2019年7月7日23:30用户发现当地供电企业产权的电线有放电现象，赶到现场的抢修人员因所携带备用电线不足且当天为雷雨大风天气，即与用户约定7月8日8:30再来更换。7月8日因准备物料而迟到1小时才完成电线的更换。已督促当地供电企业将具体情况向用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	16
	国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
	沈阳市铁西区群众反映，7月8日10:00用户所在整个单元不明原因停电，联系95598供电服务热线反映未解决。希望尽快恢复供电或告知恢复供电的具体时间。
	经调查，反映事项属实。用户所在地2019年7月8日8:00至7月10日19:45因楼内物业产权线路故障造成停电，用户所在小区物业由于电线准备不足等原因未能及时恢复供电。已督促当地供电企业将具体情况向用户解释说明。

	17
	国网吉林省电力有限公司白城供电公司
	白城市通榆县群众反映，用户所在地6月26日发生不明原因停电且未复电，联系当地供电企业和95598供电服务热线未能接通。希望尽快恢复供电。
	经调查，反映事项属实。2019年6月26日21:00至6月27日17:13用户所在地因恶劣天气导致变压器烧毁造成停电，同时变压器故障也导致T接的电信基站专线受到影响，出现占线或打不通的情况。已督促当地供电企业将具体情况向用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	18
	国网吉林省电力有限公司长春供电公司
	长春市宽城区群众反映，用户所在地6月13日欠费停电，当天12:00交纳完电费后未恢复供电，多次联系95598供电服务热线反映，告知是24小时内系统自动恢复。希望尽快恢复供电。
	经调查，反映事项属实。用户缴纳电费后，因当天采集系统复电信号不好，造成下发复电指令失败未能自动复电，工作人员于6月13日19:30帮助用户现场恢复供电。已督促当地供电企业将具体情况向用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	19
	国网吉林省电力有限公司四平供电公司
	四平市公主岭市群众反映，个人安装的光伏发电项目于2016年8月10日并网，上网电费应按季度下发，但2019年4月至6月的电费一直未下发，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快下发上网电费。
	经调查，反映事项属实。由于当地供电企业系统升级，导致用户2019年4、5、6月上网电量电费，在6月30日前没有转入用户账户中，目前已对系统出现的问题处理完毕，电费将于7月30日前转入用户账户。已督促当地供电企业将具体情况向用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	20
	国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司
	哈尔滨市香坊区群众反映，其居住小区2017年2月起一直使用临时用电，近期频繁停电持续1周，联系95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项部分属实。因用户所在小区开发商拖欠供电公司配套费工程款，导致已完工的永久性用电工程未能正常送电，当地供电企业多次与开发商及当地政府沟通均无结果，且近2个月内所反映的停电均由用户产权设施的故障所导致。已督促当地供电企业将具体情况向用户解释说明。

	21
	国网黑龙江省电力有限公司黑河供电公司
	黑河市嫩江县群众反映，其居住地频繁停电持续3年，6月24日22:00再次停电且长时间未恢复，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快恢复此次供电并解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地近3年内共停电13次，其中计划停电4次、自然灾害及外力破坏停电9次。6月24日因雷击导致跳闸停电，按照雷电天气禁止线路杆塔上作业的规定，在雷电天气后才进行抢修导致停电时间较长。已督促当地供电企业对线路进行加固和隐患排查，并将具体情况向用户解释说明。

	22
	国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司
	齐齐哈尔市梅里斯达翰尔族区群众反映，用户所在地房屋外电线杆倾斜，电线掉落其房顶，2018年联系95598供电服务热线反映后，当地供电企业答应处理，但一直未处理，再次联系95598供电服务热线未接通。恳请尽快处理，解除安全隐患。
	经调查，反映事项部分属实。工作人员现场勘察发现，用户房屋外电线杆并未倾斜，而是由于近期8级大风导致线路下垂。已督促当地供电企业将该段架空电线更换成电缆，彻底解决安全隐患，并将具体情况向用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	23
	陕西省地方电力（集团）有限公司汉中供电分公司
	汉中市镇巴县群众反映，用户所在地7月28日因雷雨天气导致停电，联系当地供电企业和96789供电服务热线反映未解决。请求尽快恢复供电。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地为山区，2019年7月28日因暴雨影响，树木多处断裂倒塌在供电线路上，导致线路多处受损引发停电。通过清理树木进行故障抢修，于7月30日17:00全线恢复正常供电。已督促当地供电企业向用户解释说明，用户对处理结果表示理解。

	24
	国网陕西省电力有限公司商洛供电公司
	商洛市商州区群众反映，用户7月21日9:00收到欠费停电短信通知，交纳电费后仍未恢复供电，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户在欠费停电后于7月21日13:00缴清欠费及滞纳金后又预存200元电费，并于7月21日15：00致电95598供电服务热线要求复电，因当时复电工单较多，工作人员下发复电指令延时，7月22日13:00复电成功恢复正常供电。已督促当地供电企业向用户解释说明复电延时原因，用户表示理解。

	25
	国网陕西省电力有限公司西安供电公司
	西安市蓝田县群众反映，2017年10月1日光伏并网，2019年1月至6月电费未下发，合同上签订每季度发放一次，联系当地供电企业称正在办理。希望尽快下发电费。
	经调查，反映事项属实。2019年3月因网络故障无法为用户打印发票，导致财务部门无法进行电费支付，4月份因财务系统升级而无法支付用户电费，5月份因工作人员操作失误将用户0税率添加为0.03税率，导致营销系统与财务系统不一致无法支付。针对此问题，当地供电企业于2019年7月29日将用户7月前所有电费款支付到位，已督促当地供电企业向用户进行解释说明，用户对处理结果表示满意。

	26
	国网陕西省电力有限公司咸阳供电公司
	咸阳市秦都区群众反映，用户所在地7月25日开始频繁跳闸，联系当地供电企业，答复不知具体原因，也未进行检查和维修，联系95598供电服务热线反映未解决。恳请尽快解决频繁跳闸问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地2019年5月26日至7月26日故障停电3次，当地供电企业已为该小区更换低压负荷开关，目前供电恢复正常。已督促当地供电企业联系用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	27
	国网青海省电力有限公司海东供电公司
	海东市民和回族土家族自治县群众反映，6月底当地供电企业施工队进行农网改造时，随意剪断电信光纤线路，导致居民断网，联系95598供电服务热线反映后，施工队帮忙接线，另一个施工队再次把光纤线路全部剪断，联系当地供电企业未解决。恳请尽快解决供电企业施工损坏光纤线路问题。
	经调查，反映事项属实。当地电信企业所属用户下户线路与供电企业线路共用电杆，2019年当地农网升级改造期间，施工队在施工过程中将电信企业下户线剪断。经现场核查以及与电信企业员工沟通，得知剪断线路有多条，后经双方协商于7月23日现场处理恢复正常通讯，并对项目施工负责人进行了问责。已督促当地供电企业加强相关防护措施，保护通讯线路。

	28
	国网上海市电力有限公司静安供电公司
	上海静安区群众反映，联系95598供电服务热线查询电费，工作人员要求用户提供身份证号码、手机号、户号，认为查询不方便，存在故意刁难。希望针对此问题给予合理答复。
	经调查，反映事项属实。根据有关规定，客户查询电费，应提供正确的客户名称、客户编号、表号、联系电话、身份证号中的两项及以上信息，核对正确即可向客户提供用电信息查询服务，客服专员确实存在答复错误的情况。已督促当地供电企业制定整改措施：一是组织召开该案例的专题分析会议，梳理归纳问题要点；二是加大对客户信息查询类问题的培训和抽考工作；三是对涉及的客服专员及班组班长进行经济考核，培训考试通过后上岗。

	29
	国网上海市电力有限公司浦东供电公司
	上海市浦东新区群众反映，当地低电压已持续近4年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决电压低问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地因周边拆除大量出租房屋后，租户集中到该地区村民房屋中群租，导致用电负荷激增，高峰时段线路末端用户出现低电压问题。该台区情况较复杂，8月8日确定改造施工方案后，因台风利奇马来袭，无法立即安排施工。已联系用户并对相关情况进行解释说明。

	30
	国网安徽省电力有限公司安庆供电公司
	安庆市潜山县群众反映，当地频繁停电持续2年，期间多次联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快为其解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在台区从2019年6月12日至8月12日共停电6次，其中3次因供电企业线路故障导致停电。已督促当地供电企业进一步加快农村电网建设，加强故障停电信息的发送，做好向用户宣传解释工作。

	31
	国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司
	蚌埠市五河县群众反映，2018年用户所在地出现低电压问题，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决低电压问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在台区由于整改年限久，线路、设备老化，加上近日气温升高，用电负荷急剧上升，使得部分线路末端用户出现短时低电压问题。已督促当地供电企业安排农网改造工程，更换老旧导线，以解决低电压问题。

	32
	国网安徽省电力有限公司亳州供电公司
	亳州市蒙城县群众反映，当地频繁停电已持续4年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在小区之前属于自管小区，为保障该小区居民用电质量，在调整供电线路期间造成1次停电，之后又因设备故障造成3次停电。已督促当地供电企业积极协调申请该小区双回路供电整改项目，另一方面加强对线路的巡视运维，减少停电事件的发生。

	33
	国网安徽省电力有限公司滁州供电公司
	滁州市定远县群众反映，其居住地低电压问题持续4年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决低电压问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在台区由于整改年限久，线路、设备老化，加上近日气温升高，用电负荷急剧上升，使得部分线路末端的用户出现短时低电压现象。当地供电企业计划安排农网改造工程，更换老旧导线，以解决低电压问题。已督促当地供电企业联系用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	34
	国网安徽省电力有限公司合肥供电公司
	合肥市包河区群众邮件反映，用户地下车库有一个自有产权车位，需要安装充电桩，但当地供电企业拒绝为其提供电源接入服务。请求为地下车库安装充电桩。
	经调查，反映事项属实。用户地下车库按建设规划由小区高压自管配电房供电，属于小区物业管理，出于安全供电的有关规定，无法交叉供电。已督促供当地电企业主动联系物业做好转供电方面的协调工作，并就有关情况咨询主管部门。用户对处理情况表示认可。

	35
	国网湖北省电力有限公司黄冈供电公司
	黄冈市麻城市群众反映，当地低电压持续3年，电器经常烧毁，本村其他街道已完成电网改造，但其居住街道一直未改造，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决低电压问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地因高峰时期用电负荷大，导致电压较低,平时无低电压问题。此外现场调查用户处并不存在电器烧毁的情况。已督促当地供电企业将该台区列入2019年第二批网改项目储备，预计在2019年12月31日前处理完毕，届时将会彻底解决低电压问题。通过电话联系用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	36
	国网湖北省电力有限公司随州供电公司
	随州市广水市群众反映，当地近半个月频繁停电，联系95598供电服务热线反映，告知安排人员维修，但一直无人维修或联系。希望尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地近2个月累计停电9次。其中7月23日配合倒电源停电2次,及时发布了故障停电信息，8月1日由于高温天气负荷过大，造成低压台区开关频繁跳闸7次。已督促当地供电企业调节负荷及更换开关，解决频繁跳闸问题。

	37
	国网湖北省电力有限公司武汉供电公司
	武汉市江汉区群众反映，用户所在地频繁停电已持续2个月，联系95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地5月12日至7月12日期间共停电3次，其中2次为市政企业进行路面整治时野蛮施工，挖断供电电缆导致，1次为用户所属小区内部设备故障导致。已督促当地供电企业加强对设备的巡视维护，并向用户解释说明。

	38
	国网湖北省电力有限公司咸宁供电公司
	咸宁市嘉鱼县群众反映，当地近2年频繁停电，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快为其解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地建房激增致使用电负荷突增，受变压器容量限制引发频繁停电。当地供电企业规划新增变压器2台，但其中一台因选址问题受到当地居民阻挠，造成安装好的变压器迟迟不能投运。已督促当地供电企业积极协调，合理解决用户诉求，尽快促成该配变投运，解决频繁停电问题。

	39
	国网江西省电力有限公司赣州供电公司
	赣州市瑞金市群众反映，用户所在地2019年5月开始出现频繁停电问题，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地由专变供电，6月14日至8月14日共停电4次，主要因雷雨大风等强对流天气导致线路和设备故障引起停电。已督促当地供电企业对供电线路通道进行全面清理，减少故障停电问题。

	40
	国网江西省电力有限公司南昌供电公司
	南昌市南昌县群众反映，用户所在企业使用专用变压器，6月11日当地供电企业通知其预存5万元电费，否则不予通电，联系95598供电服务热线反映未解决。希望针对要求缴纳预存电费给予合理解释。
	经调查，反映事项属实。用户所在企业落户于南昌小蓝经济技术开发区，当地供电企业按其变压器容量推算该用户需预存电费5万元。已督促当地供电企业与用户协商达成一致，优先送电，再根据其月度电量电费预存1个月电费。用户对处理结果表示满意。

	41
	国网江西省电力有限公司上饶供电公司
	上饶市鄱阳县群众反映，当地低电压已持续3年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决低电压问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地午高峰和晚高峰实测电压分别为195V、189V，确实存在低电压问题。当地供电企业于2016年已将该村纳入“节能改造”储备项目，由于前期工作周期偏长，该批次节能项目于2018年初批复，预计2019年12月份完成该台区改造工程，届时将彻底解决该台区电能质量问题。已督促当地供电企业将具体情况向用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	42
	国网重庆市电力有限公司巴南供电公司
	重庆巴南区群众反映，7月31日5:00发生不明原因停电，且未恢复供电，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快恢复供电。
	经调查，反映事项属实。用户所在地为重庆市巴南区公路物流基地华南城玻璃门窗市场，属于专线用户。7月31日停电后，当地供电企业对4427米全电缆进线进行巡检，因电缆线全部埋地，需逐一打开电缆沟盖板进行检查，最后找到故障点进行维修，于8月2日0：50抢修完毕恢复送电。已督促当地供电企业将具体情况向用户解释说明，用户对处理结果表示满意。

	43
	国网重庆市电力有限公司江北供电公司
	重庆市江北区群众反映，用户所在地楼道的主线路近1个月每逢下雨就会发生爆炸，7月已发生过3次，存在安全隐患，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映后，每次只更换接头，但问题未彻底解决。恳请尽快更换主线路，解决此安全隐患。
	经调查，反映事项属实。用户住宅楼于1990年代建成，最近1个月发生3起楼层线电力线路燃烧事件，均系外界浸水导致。已督促当地供电企业与社区协商解决安全隐患，加强用电安全宣传，并向用户解释具体情况，用户对处理结果表示满意。

	44
	国网重庆市电力有限公司江津供电公司
	重庆市江津区群众反映，用户所在地频繁停电已持续2年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地近年旅游业发展较快，迎峰度夏期间负荷激增，原台区低压导线线径过小，易出现导线接头处熔断故障导致频繁停电。已督促当地供电企业进行线路升级改造，解决该台区过载及频繁停电问题。

	45
	国网重庆市电力有限公司潼南供电公司
	重庆市潼南区群众反映，用户所在地电压不稳问题已持续半年，联系当地供电企业告知更换变压器需要200万费用，联系95598供电服务热线反映未解决。恳请尽快解决电压不稳问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地8月12日10:48现场实测电压178V，确实存在低电压问题。目前当地供电企业已安排现场核实台区及用户用电情况，并临时提高电压质量。为彻底解决该台区低电压问题，已督促当地供电企业将该台区纳入2019年运维措施新增布点项目，通过增加户均容量和缩短供电半径的方式有效解决低电压问题。

	46
	南方电网广州供电局有限公司
	广州市荔湾区群众反映，用户所在地频繁停电持续3年，多次联系95598供电服务热线反映，均告知容量不够，但一直未解决。希望尽快恢复正常供电。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地因持续高温天气用电负荷激增，变压器出现重过载导致停电。已督促当地供电企业制定计划新建变压器，提高供电可靠性并向用户做好解释工作。

	47
	南方电网广东电网有限责任公司清远供电局
	清远市英德市群众反映，用户所在地低电压持续6年，多次联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决低电压问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地供电半径长，末端负荷有所增长，当地供电企业2018年5月进行施工改造，但受民事阻扰被迫停工。已督促当地供电企业向用户解释，并协调制定方案提高电压质量，待当地政府相关部门批复后即可施工。

	48
	南方电网深圳供电局有限公司
	深圳市光明新区群众反映，用户所在地频繁停电已持续2个星期，每次停电约2小时，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快彻底解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地2019年7月停电4次，前两次停电为中压线路故障停电，查无故障后线路送电正常；后两次为用户设备故障导致停电。已督促当地供电企业加大对用户设备的检查和线路运维，开展配网自动化改造，进一步提高供电可靠性，并向用户做好解释工作。

	49
	广西水利电业集团德保县水利电业有限公司
	百色市德保县群众反映，当地近3年频繁停电，每次停电均未提前通知，联系966022供电服务热线反映，告知可查看公众号公告，但查看后并无相关公告，联系当地供电企业未接通。希望尽快解决当地频繁停电问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在台区供电线路今年已停电5次，其中故障停电3次、计划停电2次。因用户未在当地供电企业登记相关联系信息，致使无法将停电情况告知用户，且未发现用户致电反映停电的记录。已督促当地供电企业加强供电设备维护，提高供电可靠性，并联系用户解释说明。

	50
	广西水利电业集团恭城水利电业有限公司
	桂林市恭城瑶族自治县群众反映，用户所在地近10天频繁停电，联系当地供电企业及966022供电服务热线反映未解决。希望尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地5月至7月共停电6次。该区域线路总长9.2公里，20余年一直未进行农网改造，供电线路长走廊范围树木多，加之极端天气的影响，造成当地频繁停电。已督促供电企业制定电网升级改造计划，提高电网抵抗自然灾害能力，并向用户进行解释说明。

	51
	广西贺州市桂源水利电业有限公司 
	贺州市八步区群众反映，用户所在地近2年经常因恶劣天气导致停电，联系当地供电企业和966068供电服务热线未解决。请求尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地6月至7月共停电4次，受大风强降雨等因素影响，加之树木生长触及导线造成线路频繁跳闸。已督促当地供电企业向用户解释说明，下一步将联合政府部门对障碍物彻底清除，并针对天气情况加强运维巡视，提高供电可靠性。

	52
	南方电网海南电网有限责任公司保亭供电局
	保亭群众反映，当地从7月14日开始每天23:00停电至次日早上，联系95598供电服务热线反映，答复正在抢修。请求尽快解决停电问题。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地今年7月停电4次，其中故障停电3次、计划停电1次，主要因天气炎热导致居民负荷增长过快而引起跳闸。故障发生后，当地供电企业已及时开展抢修复电工作，对于该台区变压器容量不足及线径小问题进行改造。已督促当地供电企业联系用户解释说明，并严抓高温期间线路设备隐患整改工作，进一步提高线路设备供电可靠性。

	53
	南方电网海南电网有限责任公司东方供电局
	东方市群众反映，用户所在地近期频繁停电，且未提前通知，联系95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决频繁停电问题并恢复供电。
	经调查，反映事项部分属实。用户所在地7月1日至4日共停电4次。前2次因线路故障造成停电，后2次因受台风“木恩”影响，电缆泡水而停电。已督促当地供电企业对存在问题进行整改，加强设备巡视力度，提高供电可靠性，并将情况向用户解释说明。

	54
	山西地方电力有限公司临县分公司
	吕梁市临县群众反映，自家房屋为二层楼房，当地供电企业称二层楼房按商业电价收费，联系96598供电服务热线反映未解决。希望执行居民电价。

	经调查，反映事项部分属实。用户所在地今年8月进行农网改造，期间为用户的临街三层房屋安装了两套计量装置，第一层安装商业用电计量，第二、三层安装居民照明计量，用户提出质疑后，已督促当地供电企业实地走访发现确属用电性质认定错误，将从9月起为用户将其一层的商业用电计量改为居民照明，并对8月份多收电费进行退补，用户对处理结果表示满意。

	55
	国网山西省电力有限公司朔州供电公司
	朔州市怀仁县群众反映，用户所在地频繁停电持续2个月，多次联系95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地近两个月共停电17次，运维不当和用户设备故障是导致该条线路频繁停电的主要原因。此外附近多个煤矸石厂恢复生产，使得线路多次过负荷跳闸停电。已督促当地供电企业作出整改，将部分负荷改切至其他线路，加强对用户侧设备的巡视管理，并对相关责任人进行问责。

	56
	国网山东省电力有限公司东营供电公司
	东营市利津县群众反映，用户所在地电压不稳已持续8天，联系95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决电压不稳问题。
	经调查，反映事项属实。因近期高温天气，该台区用电量突增，出现低电压问题。7月24日当地供电企业采取调整相序措施，临时解决低电压问题。已督促当地供电企业于7月27日为该村增加一台变压器，彻底解决低电压问题。

	57
	国网山东省电力有限公司济宁供电公司
	济宁市任城区群众反映，2019年5月用户所在地频繁停电，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地2019年5月起因大雨天气、计划检修等导致停电7次。已督促当地供电企业进行树障清理，加强高压客户用电管理，加快推进线路绝缘化改造，提高供电质量，减少频繁停电问题的发生。

	58
	国网山东省电力有限公司潍坊供电公司
	潍坊市寒亭区群众反映，用户所在地从2018年10月至2019年7月频繁停电，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地近2个月因当地供电企业产权设备问题停电3次。对此，当地供电企业已对相关责任人进行了问责，同时制定了防外破工作计划。已督促当地供电企业对频繁停电问题进行整改，减少此类问题的发生，并向用户解释说明。

	59
	国网甘肃省电力有限公司白银供电公司
	白银市靖远县群众反映，2015年当地供电企业将自家电表电线与邻居家装反，导致多交纳1100元电费，联系95598供电服务热线反映未解决。希望当地供电企业退还多收取的电费。
	经调查，反映事项属实。用户于2019年4月9日向当地供电企业反映电费异常问题，工作人员通过用电信息采集系统及营销系统对该用户电量、表计示数等信息进行了调取，同时进行现场核查，发现该用户的表计出线与其邻居表计出线接反。已督促当地供电企业对因表计接线错误给用户造成的不便致歉，并协调双方完成差额电费退补。用户对处理结果表示满意。

	60
	国网甘肃省电力有限公司兰州供电公司
	兰州市城关区群众反映，用户所在地附近电线绝缘皮脱落半年时间，且与阳台距离较近，存在安全隐患，多次联系95598供电服务热线反映，告知需要2个月的时间才能解决。恳请尽快解决安全隐患问题。
	经调查，反映事项属实。该线路架设初期距离用户阳台较远，后用户扩建阳台导致阳台靠近电线。该台区线路改造已列入本年度工作计划，计划两个月内完成改造。为解决用户紧急诉求，已督促当地供电企业将老化线路更换为绝缘导线，将线路移动至距离用户阳台1米，消除安全隐患。用户对处理结果表示满意。

	61
	国网新疆电力有限公司奎屯供电公司
	奎屯市奎屯县群众反映，用户2016年购买二手房屋后，当地供电企业告知该屋主未交纳2013年至2015年热力费，将进行停电处理，并告知需补交热力费才能恢复供电。请求尽快恢复供电。
	经调查，反映事项属实。因房屋用户在2013年-2019年度6个采暖期间，只缴纳了2016年-2017年的采暖费，当地供电企业在多次催缴无果的情况下，对该用户进行了停电催费处理。已责令当地供电企业对该用户尽快恢复送电。

	62
	国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
	杭州市余杭区群众反映，用户所在地5户自建房拆除重建后，向当地供电企业申请报装电表，告知表下线费用需要自行承担，联系95598供电服务热线反映未解决。请求尽快安装电表。
	经调查，反映事项部分属实。实际情况为用户对装表位置有异议，经再次确认后，当地供电企业预计需在每户外墙安装一个单户表箱，表后线路为用户资产，由客户自行出资建设。经协调，用户对该方案表示同意。

	63
	国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司
	嘉兴市海宁市群众反映，用户所在地近1个月频繁出现低电压和停电问题，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决此问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地7月以来出现4次停电，其中2次为检修停电，另外2次为故障停电。近几年由于用电负荷持续增长，出现短时间配变超重载情况。已督促当地供电企业将该台区列入整改工程，计划新增变压器进行负荷分流。

	64
	国网福建省电力有限公司福州供电公司
	福州市闽侯县群众反映，用户所在地近20天频繁跳闸停电，联系95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决频繁跳闸停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地近3个月内发生4起停电，1次低压侧停电，3次为高压侧停电，主要原因为群租户较多，配变过载引发停电。已督促当地供电企业克服施工阻力，新增配变解决频繁停电问题。

	65
	国网河南省电力有限公司安阳供电公司
	安阳市龙安区群众反映，2018年4月用户个人光伏扶贫项目并网发电，2019年2月份未收到上网电费，联系当地供电企业未解决。请求尽快下发上网电费。
	经调查，反映事项部分属实。用户个人光伏发电项目并非光伏扶贫项目，因数据传输异常导致2019年2月电费信息无法传递至财务部门。已督促当地供电企业财务部门针对本次异常数据进行处理，现问题已得到解决。通过电话与用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	66
	国网河南省电力有限公司鹤壁供电公司
	鹤壁市淇滨区群众反映，用户所在地7月14日起出现频繁停电问题，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地近期共发生4次停电，其中3次因外力破坏导致，1次因低压总开关跳闸导致。已督促当地供电企业采取更换低压总开关、合理安排线路停电计划、加强线路巡视排查等处理措施，解决频繁停电问题。通过电话与用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	67
	国网河南省电力有限公司信阳供电公司
	信阳市固始县群众反映，用户所在地低电压问题已持续4年，变压器已使用超过20年，多次联系95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决低电压的问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地供电半径过大导致低电压。当地供电企业为解决此处低电压问题，已进行现场勘查，正在制定改造计划。已督促当地供电企业尽快上报改造计划，预计2019年底通过新建台区的方式彻底解决此处低电压问题。通过电话向用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	68
	国网河南省电力有限公司驻马店供电公司
	驻马店市泌阳县群众反映，用户所在地低电压及频繁停电持续3年，且存在供电线路老化问题，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。希望尽快解决低电压及频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。因用户所在地供电设备已运行多年，线路线径细，且供电半径过大，设备容量已不能满足用户正常生活需求。已督促当地供电企业尽快提报改造计划，预计2019年底完成改造，彻底解决该台区低电压问题。通过电话向用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	69
	国网湖南省电力有限公司益阳供电公司
	益阳市桃江县群众反映，当地低电压持续2年，当时农网改造未覆盖其居住地，多次联系95598供电服务热线反映未解决。恳请尽快实施农网改造解决电压低问题。
	经调查，反映事项属实。通过实地测量核实，用户所在地在用电负荷高峰期间，确实存在电压过低情况。已督促当地供电企业加快进行农网改造，解决用户反映低电压问题。

	70
	国网四川省电力有限公司成都供电公司
	成都市崇州市群众反映，用户所在地低电压持续近2年，联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决低电压问题。
	经调查，反映事项属实。排查发现该村新增了很多小动力负荷，导致用户所在地在用电高峰时段电压偏低。已督促当地供电企业制定计划进行整改，并通过电话向用户沟通解释，用户对处理结果表示满意。

	71
	国网四川省电力有限公司甘孜供电公司
	甘孜藏族自治州道孚县群众反映，用户所在地近4天频繁停电，原因不明，联系95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地近期共发生停电5次，主要由于恶劣天气、树障等引发设备故障停电。已督促当地供电企业加强设备运行维护管理，提高配电线路通道巡视质量，减少频繁停电的发生。

	72
	南方电网云南电网有限责任公司昆明供电局
	昆明市呈贡区群众反映，用户家中一直无人居住，查询在7月7日欠费停电，7月20日交费后一直未恢复供电，联系95598供电服务热线反映未解决。请求尽快恢复供电。
	经调查，反映事项属实。用户缴清电费后，当地供电企业由于工作疏忽，未在承诺规定时限内进行复电，对当事人正常生活造成影响。已督促当地供电企业积极联系当事人进行解释说明，及时恢复供电，并对工作履职不到位的相关人员进行了问责，用户对处理结果表示满意。

	73
	云南农垦电力有限责任公司
	西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，用户所在地频繁停电持续1年，联系当地供电企业未解决。希望尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地由于电力供应不足、外力破坏导致多次限电和故障停电，对用户正常生活造成影响。已督促当地供电企业积极联系用户对频繁停电原因进行解释说明，并与当地政府主管部门及有关发电企业沟通协调，以尽快解决当地供电能力不足的问题，用户对处理结果表示满意。

	74
	南方电网贵州电网有限责任公司安顺供电局
	安顺市镇宁布依族苗族自治县反映，用户所在地频繁停电持续1年，当地供电企业告知正在抢修，联系95598供电服务热线反映未解决。请求尽快解决频繁停电问题。
	经调查，反映事项属实。用户所在地近期共发生8次停电，其中4次因设备故障，1次因雷击，1次因单相接地，2次因线路跳闸引起。已督促当地供电企业加强线路巡视运维，加大农村电网改造升级力度，结合12398共性问题开展有针对性的整改，确保群众满意用电。

	75
	南方电网贵州电网有限责任公司遵义供电局
	遵义市凤冈县群众反映，2018年用户所在地进行电网改造期间，通往用户家的线路一直未通电，从6月20日起多次联系当地供电企业和95598供电服务热线反映未解决。请求尽快接线通电。
	经调查，反映事项属实。用户所在地农网改造期间，当地供电企业因林木树障砍伐问题未能与村民协商一致，导致线路架设尚未完工。后经多次沟通最终达成统一意见，预计该农网改造项目8月底前可竣工投运。已督促当地供电企业加强农网改造项目进度管理，切实发挥片区客户经理作用，确保群众满意用电。


